## Document_ID
Index | Document_ID | Document | SemanticID
1 | TU10F17 | TU10F17.pdf
2 | TU10F22 | TU10F22.pdf

## Document_Data
Index | Document_ID | Document_Type | Vendor | Vendor_Document_Number | Revision | Date | Norm | SemanticID
1 | TU10F17 | Stellgeraetedatenblatt | SAMSON | DOC-321-1BL00-0AA0 | Rev. A | 2024-01 | DIN EN 62424
2 | TU10F22 | Stellgeraetedatenblatt | Endress+Hauser | DOC-TM411-001 | Rev. 2 | 2024-03 | DIN EN 62424

## Device_ID
Index | Document_ID | Device_ID | AKZ | AKZ_Canonical | TagName | Manufacturer | Model | Serial_Number | ECLASS_IRDI | SemanticID | Source_Vendor | Source_File | Confidence | LLM_Reasoning | OrderCode | UniqueFacilityId | EntryId | CanonicalTag | PresenceStatus | ClassSystem | ClassCode | ClassName | SourceDocId | SourceLocator | Address | Art | Kanal | Position | Project | YP
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | TU10.F17 | TU10F17 | TU10F17 | SAMSON | Type 3241 | SN-2024-001 | 0173-1#02-AAXXXXX#001 | ievpi:semantic:TU10F17 |  | TU10F17.pdf | 0.95 |  | 3241-1 | Anlage-001::TU10 | entry_tu10f17 | TU10F17 | present | ECLASS | 27-21-01-01 | Control valve | TU10F17.pdf | page 1 | Bus-001 | Stellventil | 1 | TU10 | IAT-Pumpwerk | YP-001
2 | TU10F22 | urn:ievpi:device:tu10f22 | TU10.F22 | TU10F22 | TU10F22 | Endress+Hauser | TM411 | SN-2024-002 | 0173-1#02-AAYYYYY#001 | ievpi:semantic:TU10F22 |  | TU10F22.pdf | 0.90 |  | TM411-A | Anlage-001::TU10 | entry_tu10f22 | TU10F22 | present | ECLASS | 27-22-01-01 | Temperature sensor | TU10F22.pdf | page 1 | Bus-001-2 | Stellventil-2 | 1-2 | TU10-2 | IAT-Pumpwerk-2 | YP-001-2

## Device_Classification
Index | Document_ID | Device_ID | Class_System | Class_Code | Class_Name | SemanticID_Class | Confidence
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | ECLASS | 27-21-01-01 | Control valve | 0173-1#01-ACO308#016 | 0.90
2 | TU10F22 | urn:ievpi:device:tu10f22 | ECLASS | 27-22-01-01 | Temperature sensor | 0173-1#01-XXX#001 | 0.85

## Process_Attributes
Index | Document_ID | Device_ID | Attribute_Key | Attribute_Name | Attribute_Value | Attribute_Unit | Attribute_Source | SemanticID_Attribute | Mapping_Confidence | LLM_Reasoning
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | nominal_diameter | Nenndurchmesser | DN80 | DN | Extracted | 0173-1#02-AAA266#001 | 0.95
2 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | nominal_pressure | Nenndruck | PN40 | PN | Extracted | 0173-1#02-AAA298#001 | 0.92
3 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | flow_coefficient_kv | Kvs-Wert | 63 | m3/h | Extracted | 0173-1#02-TBD-KV#001 | 0.88
4 | TU10F22 | urn:ievpi:device:tu10f22 | measurement_range | Messbereich | -50..200 | C | Extracted | 0173-1#02-TBD-MR#001 | 0.93

## Technical_Attributes
Index | Document_ID | Device_ID | Attribute_Key | Attribute_Name | Attribute_Value | Attribute_Unit | Attribute_Source | SemanticID_Attribute | Mapping_Confidence | LLM_Reasoning
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | body_material | Gehausewerkstoff | 1.4408 |  | Extracted | 0173-1#02-TBD-MAT#001 | 0.90
2 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | failure_position | Sicherheitsstellung | FC |  | Extracted | 0112/2///61987#ABE648#002 | 0.95
3 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | actuator_type | Antriebstyp | Pneumatic |  | Extracted | 0173-1#02-TBD-ACT#001 | 0.92

## Geometric_Attributes
Index | Document_ID | Device_ID | Attribute_Key | Attribute_Name | Attribute_Value | Attribute_Unit | Attribute_Source | SemanticID_Attribute | Mapping_Confidence | LLM_Reasoning
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | face_to_face_length | Baulange | 310 | mm | Extracted | 0173-1#02-TBD-FFL#001 | 0.90
2 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | weight | Gewicht | 42 | kg | Extracted | 0173-1#02-TBD-WT#001 | 0.85

## Connection_Attributes
Index | Document_ID | Device_ID | Connection_Type | Signal_Type | Power_Supply | Bus_Protocol | Attribute_Source | SemanticID | Confidence
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | 4-20mA HART | Analog | 24V DC | HART 7 | Extracted |  | 0.93
2 | TU10F22 | urn:ievpi:device:tu10f22 | 4-20mA | Analog | 24V DC |  | Extracted |  | 0.91

## Manufacturer_Specific
Index | Document_ID | Device_ID | Attribute_Key | Attribute_Name | Attribute_Value | Attribute_Source
1 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | art | Art | Stellventil | Extracted
2 | TU10F17 | urn:ievpi:device:tu10f17 | kanal | Kanal | 1 | Extracted
3 | TU10F22 | urn:ievpi:device:tu10f22 | art | Art | Temperatursensor | Extracted
4 | TU10F22 | urn:ievpi:device:tu10f22 | kanal | Kanal | 2 | Extracted